后勤科中央空调维修材料明细

| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 补偿器 | 200（315长） | 天钢 | 个 | 2 |  |  | 机房用 |
| 2 | 螺丝 | 20*70 | 国标 | 个 | 60 |  |  | 机房用 |
| 3 | 螺丝 | 20*130 | 国标 | 个 | 40 |  |  | 机房用 |
| 4 | 交流接触器 | LC1D150(220) | 施耐德 | 个 | 2 |  |  | 机房用 |
| 5 | 涡轮蝶阀 | 200 | 天钢 | 个 | 4 |  |  | 机房用 |
| 6 | 轴承 | 6314 | SKF | 个 | 2 |  |  | 机房用 |
| 7 | 黄油 |  | 2kg | 桶 | 4 |  |  | 机房用 |
| 8 | 机械密封 | 55KW配套 | 东方泵 | 个 | 2 |  |  | 机房用 |
| 9 | 乙炔 |  | 国标 | 瓶 | 2 |  |  | 机房用 |
| 10 | 皮带 | B80 | 狮王 | 个 | 30 |  |  | 冷却塔用 |
| 11 | 硅磷晶 |  | 韩国进口 | kg | 40 |  |  | 冷却塔用 |
| 12 | 风机盘管 | 68 | 天加 | 个 | 4 |  |  | 空调改造用 |
| 13 | 风机盘管 | 102 | 天加 | 个 | 4 |  |  | 空调改造用 |
| 14 | 风机盘管 | 51 | 天加 | 个 | 1 |  |  | 空调改造用 |
| 15 | 不锈钢排气阀 | 20 | 天钢 | 个 | 6 |  |  | 门诊病房楼检修用 |
| 16 | 不锈钢软接 | 20(270长） | 华龙 | 个 | 30 |  |  | 门诊病房楼检修用 |
| 17 | PPR外丝活接 | 铜25 | 国标 | 个 | 30 |  |  | 门诊病房楼检修用 |
| 18 | 保温管 | 25 | 国标 | 根 | 60 |  |  | 门诊病房楼检修用 |
| 19 | 空调电机 | 50W | 开华 | 个 | 5 |  |  | 门诊病房楼检修用 |
| 20 | 空调电机 | 20W | 开华 | 个 | 5 |  |  | 门诊病房楼检修用 |
| 21 | 空调电机 | 40W | 开华 | 个 | 4 |  |  | 门诊病房楼检修用 |
| 22 | 空调开关 | （液晶屏） | 美的 | 个 | 20 |  |  | 门诊病房楼检修用 |
| 23 | 保温管 | 32 | 国标 | 根 | 60 |  |  | 门诊病房楼检修用 |
| 24 | 丝杆 | 8mm | 国标 | 根 | 10 |  |  | 门诊病房楼检修用 |
| 25 | 圆柱膨胀螺丝 | 8mm | 国标 | 个 | 60 |  |  | 门诊病房楼检修用 |
| 26 | 出风口 | 375x375 |  | 个 | 10 |  |  | 门诊病房楼检修用 |
| 27 | 出风口 | 325x325 |  | 个 | 10 |  |  | 门诊病房楼检修用 |
| 28 | 铁锈红漆 | 10L | 晨虹 | 桶 | 4 |  |  | 冷却塔用 |
| 29 | 灰漆 | 10L | 晨虹 | 桶 | 1 |  |  | 冷却塔用 |
| 30 | 镀锌螺帽 | 8 | 国标 | 个 | 100 |  |  | 门诊病房楼检修用 |
| 31 | 单回路智能控制仪 |  |  | 个 | 1 |  |  | 补水泵用 |
| 32 | 风筒（大小头） | 68X110-400X110长300铁皮0.8 | 国标 | 个 | 4 |  |  | 改造用 |
| 33 | 保温板 |  | 国标 | 卷 | 3 |  |  | 改造用 |
| 34 | 水管 | 25（耐老化） |  | 盘 | 1 |  |  | 检修用 |
| 35 | 铜阀门 | 20L | 大众 | 个 | 30 |  |  | 检修用 |
| 36 | 万能胶 | 2.5 | 三和 | 桶 | 3 |  |  | 检修用 |
| 37 | 冷却塔电机接线盒 |  |  | 个 | 10 |  |  | 冷却塔用 |
| 38 | 焊把 | 200A |  | 个 | 1 |  |  | 机房用 |
| 39 | 氟利昂检漏仪 |  | 德力西 | 个 | 1 |  |  | 改造用 |
| 40 | 铜阀门 | 50 | 大众 | 个 | 6 |  |  | 机房用 |
| 41 | 表弯 | 15 | 国标 | 个 | 16 |  |  | 机房用 |
| 42 | 氟利昂专用阀门 | 20 |  | 个 | 4 |  |  | 机房用 |
| 43 | 氟利昂专用阀门 | 15 |  | 个 | 8 |  |  | 机房用 |
| 44 | 轴承 | 6211 | skf | 个 | 8 |  |  | 机房用 |
| 45 | 空调过滤网 | 79.5*10 |  | 个 | 30 |  |  |  |
| 46 | 铜阀门 | 15 | 大众 | 个 | 10 |  |  | 机房用 |
| 47 | 不锈钢对丝 | 20 |  | 个 | 10 |  |  | 机房用 |
| 48 | 不锈钢对丝 | 15 |  | 个 | 10 |  |  | 机房用 |
| 49 | 园出风口 | 102 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 50 | 园风筒保温软管 |  |  | 米 | 20 |  |  |  |
| 51 | 滚刷 | 6” |  | 个 | 10 |  |  | 冷却塔用 |
| 52 | 松香水 |  |  | 瓶 | 10 |  |  | 冷却塔用 |
| 53 | 冷却塔电机维修 |  |  | 个 | 3 |  |  | 冷却塔用 |
| 54 | 螺帽 | 16 | 国标 | 个 | 40 |  |  |  |
| 55 | 螺帽 | 12 | 国标 | 个 | 40 |  |  |  |
| 56 | 螺丝 | 12*70 | 国标 | 条 | 30 |  |  |  |
| 57 | 螺丝 | 10*70 | 国标 | 条 | 30 |  |  |  |
| 58 | 出风口 | 102 |  | 个 | 4 |  |  | 铝合金 |